## P03
P03 - PROTESI OCULISTICHE
CND | Descrizione | Note
P030102090201 | Lenti intraoculari acriliche idrofobiche monopezzo cromofori assenti non precaricate.
P030102090201 | Lenti intraoculari acriliche idrofobiche monopezzo cromofori assenti precaricate.
P030102090201 | Lenti intraoculari acriliche idrofobiche monopezzo con cromoforo giallo precaricate.
P030102090201 | Lenti intraoculari acriliche idrofobiche per microincisione precaricaricate.
P030102090201 | Lenti intraoculari acriliche idrofobiche con diottrie minori o uguali a 0 precaricate/non precaricate.
P030102090201 | Lenti intraoculari acriliche idrofobiche con diottrie maggiori o uguali a 34 mm precaricate/non precaricate.
P030102090201 | Lenti intraoculari tre pezzi con piatto ottico acrilico idrofobico non precaricate.
P030102090201 | Lenti intraoculari tre pezzi con piatto otti.co acrilico idrofobico precaricate.
P030102090202 | Lenti intraoculari acriliche idrofiliche precaricate.
P030102090202 | Lenti intraoculari acriliche idrofiliche non precaricate.
P030102090202 | Lenti intraoculari acriliche idrofiliche con diottrie minori o uguali a 0 precaricate/non precaricate.
P030102090202 | Lenti intraoculari acriliche idrofiliche non precaricate con diottrie maggiori o uguali a 34 mm precaricate/non precaricate.

## P06
P06 - PROTESI MAMMARIE
CND | Descrizione | Note
P060101 | Protesi Mammarie Microtesturizzate Rotonda.
P060101 | Protesi Mammarie in Poliuretano Rotonde.
P060101 | Protesi Mammarie Rotonde Lisce.
P060102 | Protesi Mammarie Microtesturizzate a profilo Anatomico.
P060102 | Protesi Mammarie in Poliuretano a profilo Anatomico.
P060199 | Protesi Mammarie Leggere.
P060299 | Espansore Tissutale Microtesturizzato Anatomico per ricostruzione mammaria.
P060299 | Espansore Tissutale per interventi di mastoplastica ricostruttiva.
P060299 | Espansore/Protesi (Becker).
P0699 | Protesi ricostruzione complesso aureola/capezzolo.

## P07
P07 - PROTESI VASCOLARI E CARDIACHE
CND | Descrizione | Note
P070301010104 | Valvola tricuspide ad impianto percutaneo: Bioprotesi valvolare su supporto metallico per impianto.
P070301010202 | Valvola mitrale ad impianto percutaneo: Bioprotesi valvolare su supporto metallico per impianto transcatetere, completa di tutti gli accessori richiesti per la preparazione e l'impianto.
P070301010203 | Valvola polmonare ad impianto percutaneo: Bioprotesi valvolare su supporto metallico per la sostituzione transcatetere della valvola polmonare.
P0703010302 | Valvola aortica Balloon Expandable: Bioprotesi valvolare aortica su supporto metallico per impianto transcatetere (vascolare o transapicale) espandibile con pallone, completa di tutti gli accessori richiesti per la preparazione e l'impianto.
P0703010302 | Valvola aortica Self Expandable: Bioprotesi valvolare aortica su supporto metallico per impianto transcatetere (vascolare o transapicale) autoespandibile completa di tutti gli accessori richiesti per la preparazione e l'impianto.
P0703010302 | Bioprotesi valvolare mitralica transapicale varie misure, completa di tutti gli accessori necessari per l'impianto. Sterile monouso.
P07040199 | Sistema per il trattamento percutaneo dell'angina refrattaria costituito da protesi da posizionare in seno coronarico. Completo di accessori per la procedura.
P070402 | Stent coronarico a rilascio di farmaco in platino-cromo o materiale equivalente, a celle aperte, premontato su pallone, con rivestimento con polimero bioassorbibile, destinato a vasi di grosso calibro, con possibilità di sovraespansione fino al diametro di 6,0mm. Varie misure. Sterile monouso.
P070402010102 | Stent metallico in platino/iridio o altro materiale equivalente, nudo,utilizzabile per il trattamento della coartazione aortica, espandibile con catetere a palloncino, diametro fino a 25mm, varie lunghezze.
P070402010102 | Stent metallico in platino/iridio o altro materiale equivalente, ricoperto,utilizzabile per il trattamento della coartazione aortica, espandibile con catetere a palloncino, diametro fino a 25mm, varie lunghezze.
P070402010102 | Stent metallico in platino/iridio o altro materiale equivalente, ricoperto premonatto su BIB,utilizzabile per il trattamento della coartazione aortica, espandibile con catetere a palloncino, diametro fino a 30mm, varie lunghezze.
P070402010301 | Stent coronarico in lega metallica cromo-cobalto a rilascio di farmaco con polimero permanente: Stent coronarico in lega metallica cromo-cobalto a rilascio di farmaco antiproliferativo della famiglia Limus mediante matrice polimerica permanente, premontato su palloncino e sistema a scambio rapido “monorail” compatibile con guide coronariche (0.014”).
P070402010301 | Stent coronarico in lega metallica a rilascio di farmaco con polimero riassorbibile biodegradabile: Stent, a rilascio di famaco antiproliferativo della famiglia Limus mediante matrice polimerica riassorbibile su base in cromo cobalto o equivalente escluso leghe di acciaio, premontato su palloncino e sistema a scambio rapido “monorail” compatibile con guide coronariche (0.014”).
P070402010302 | Stent coronarico in lega metallica cromo-cobalto a rilascio di farmaco senza polimero: Stent, a rilascio di famaco antiproliferativo della famiglia Limus senza matrice polimerica su base in cromo cobalto, premontato su palloncino e sistema a scambio rapido “monorail” compatibile con guide coronariche (0.014”).
P0704020199 | Stent coronarici ricoperti: Stent ricoperti in materiale biocompatibile con struttura impermeabile o quasi impermeabile al sangue. Deve disporre di un sistema di impianto con catetere a palloncino a scambio rapido compatibile con guide coronariche da 0,014. Il sistema di rilascio deve essere compatibile almeno con cateteri guida 6F.
P0704020199 | Stent carotidei autoespandibili in nitinol: Stent carotideo, autoespandibile in nitinolo, a celle aperte o chiuse, con sistema di rilascio monorail.
P0704020201 | Stent vascolari asse iliaco: Stent periferico autoespandibile o espandibile su pallone per il trattamento delle lesioni dell'asse iliaco.
P0704020201 | Stent vascolari asse femoro-popliteo: Stent periferico autoespandibile o espandibile su pallone per il trattamento delle lesioni dell'asse femoro-popliteo.
P0704020202 | Stent periferici ricoperti: Endoprotesi vascolari ricoperte per il trattamento endoluminale di aneurismi e rotture di vaso.
P0704020299 | Stent vascolari asse femoro-popliteo: Stent vascolare autoespandibile per arterie iliache, femorali, in nitinol, a celle chiuse/aperte con shaft con stent multipli. Disponibilità di vari diametri e lunghezze.
P07040302 | PFO/DIA: Dispositivo per la chiusura percutanea di difetti interatriali (DIA) e del forame ovale pervio (PFO), auto espandibile e riposizionabile, con ampia gamma di versioni e misure, fornito con il suo sistema di rilascio e gli accessori necessari per l'impianto.
P07040302 | DIV: Dispositivo per la chiusura percutanea di difetti interventricolari (DIV), auto espandibile, fornito con il suo sistema di rilascio e gli accessori necessari per l'impianto.
P07040303 | Sistema di chiusura percutanea di forame ovale pervio senza rilascio di protesi permanente. Il dispositivo consente la chiusura del PFO mediante il posizionamento di doppia sutura chirurgica in polipropilene. Il device non necessita di terapia antitrombotica.
P07040303 | Dispositivo percutaneo a doppio disco in nitinol per la chiusura del dotto arterioso pervio, riposizionabile, completo di sistema di rilascio. Varie misure. Sterile monouso.
P07040399 | Leak perivalvolari: Sistema per la chiusura percutanea di leak perivalvolare (mitralico, aortico, tricuspidalico), fornito con il suo sistema di rilascio e gli accessori necessari per l'impianto.
P07040399 | Dispositivo autoespandibile percutaneo per la chiusura di fistole ed embolizzazioni vascolari. Sistema completo di accessori per l’impianto.
P0780 | Guide preformate per procedure di valvuloplastica aortica e TAVI.
P0799 | Sistema percutaneo per l'obliterazione dell'auricola sinistra completo di accessori d'uso: Dispositivo per la chiusura transcatetere dell'auricola sinistra costituito da una struttura auto espandibile in nitinol, con ampia gamma di versioni e misure, fornito con il suo sistema di rilascio e gli accessori necessari per l'impianto.
P0799 | Sistema percutaneo trattamento insufficienza mitralica: Sistema per il trattamento transcatetere dell'insufficienza mitralica mediante l'impianto di clip dedicate.
P0799 | Sistema percutaneo per anuloplastica mitralica: Sistema per anuloplastica per la ricostruzione della valvola mitrale mediante procedura transettale per via transvenosa.
P0799 | Sistema percutaneo trattamento insufficienza tricuspidalica: Sistema per il trattamento transcatetere dell'insufficienza tricuspidalica mediante l'impianto di clip dedicate.

## P90
P90 - DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E MEZZI PER OSTEOSINTESI - VARI
CND | Descrizione | Note
P9002 | Protesi in polipropilene o poliestere preformate per ernia inguinale autoaderenti/autoadesive.
P9002 | Protesi in polipropilene o poliestere autoaderenti/autoadesive per laparocele in open.
P900201 | Protesi completamente assorbibile sintetica per supporto temporaneo.
P900202 | Protesi in polipropilene monofilamento.
P900202 | Rete macroporosa leggera in monofilamento polipropilene, filo Ǿ 120 µ circa, per laparocele, porosità minima 410 µ, grammatura media non superiore a 50 g./m2.
P900202 | Protesi in polipropilene preformata per ernia inguinale maschile e femminile idonea per interventi con accesso anteriore.
P900202 | Protesi per ernia inguinale preformata con plug in polipropilene anche in conf. separata.
P900202 | Protesi non assorbibile di idoneo materiale con lato a rapida infiltrazione tissutale, leggere, con lato a contatto con i visceri con minima aderenza, anche nel tipo con sistema di posizionamento.
P900202 | Protesi per ernia inguinale maschile presagomata macroporosa rigida con foro e plug piatto rotondo con foro eccentrico in polipropilene.
P900202 | Rete macroporosa presagomata con foro per ernia inguinale maschile con tappo piatto presagomato rotondo Ǿ 7 cm circa , con rete quadriassiale macroporosa rotonda Ǿ 5cm con foro eccentrico.
P900202 | Plug piatto rotondo rigido macroporoso con foro eccentrico in polipropilene.
P900202 | Protesi macroporosa rigida presagomata per ernia inguinale femminile in polipropilene.
P900203 | Protesi in PTFE da poter porre a contatto con visceri con lato antiaderenziale , anche con trattamento antimicrobico, spessore 1/1,5 mm.
P900203 | Protesi in PTFE da poter porre a contatto con visceri con lato antiaderenziale , anche con trattamento antimicrobico, spessore 2 mm.
P900204 | Protesi per ernia inguinale preformata non assorbibile o semiassorbibile con plug tridimenzionale.
P900204 | Protesi semiassorbibile, monofilamento, per il trattamento dell'ernia inguinale e incisionale con posizionamento posteriore.
P900204 | Protesi con composizione mista parzialmente riassorbibile non autoaderente compatibile col contatto con i visceri a struttura macroporosa per ernia inguinale, rettangolari o ovali.
P900204 | Protesi per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con doppio lato antiaderenziale per il contatto con i visceri.
P900204 | Protesi per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma compatibile con il contatto con i visceri con eventuale sistema fissagio.
P900204 | Protesi ibrida 3d costituita da una parte in PTFE e da un doppio strato di materiale bio-assorbibile per posizionamento intraperitoneale.
P900204 | Protesi per la riparazione del laparocele con un lato in polipropilene e uno in PTFE terdocolato di spessore 0,5 mm per uso laparoscopico, senza rischi di delaminazione o perdita di filamenti,completa di markers per facilitare il posizionamento . Adatta per la riparazione di difetti di parete con carenza di peritoneo con approccio laparoscopico.
P900204 | Rete semiassorbibile tessuta con tecnologia quadriassiale con monofilamento di Polipropilene (PP) e Acido Polilattico (PLLA), per la riparazione chirurgica delle ernie inguinali con tecnica open senza contatto viscerale. Peso pre-impianto: 80g/m² Tempo assorbimento PLLA: 7-10 mesi. Peso post impianto (20 g/m²).
P900205 | Protesi non assorbibile per riparazione di ernie inguinali per via laparoscopica, leggere, macroporose, anche nel tipo autoadesivo.
P900205 | Protesi presagomate in materiale sintetico per ernia parastomale.
P900205 | Protesi in poliestere monofilamento tridimensionale parzialmente riassorbibile non autoaderente ,compatibile con il contatto con i visceri ,con marcatore per facilitare il centraggio e l'orientamento della rete.
P900205 | Protesi parzialmente assorbibile per riparazione di ernie inguinali per via laparoscopica, leggere, macroporose, anche nel tipo autoadesivo.
P900205 | Rete per la prevenzione dell'ernia incisionale costituita da una maglia macroporosa monofilamento in poliestere o polipropilene e di un sistema ancorante riassorbibile per facilitarne il fissaggio conf. sterile monouso misure varie.
P900299 | Reti Sintetiche non riassorbibile in polipropilene titanizzato.
P900299 | Reti Sintetiche non riassorbibile in polipropilene pocket.
P900299 | Protesi biologica di matrice acellulare di derma porcino crosslinked.
P900299 | Dispositivo in materiale bioassorbile completamente di sintesi per trattamento di fistola perianale complessa.
P900299 | Sistema chiusuara fistole anale in pasta derma porcino croos-linkato in formato iniettabile.
P900299 | Protesi in derma fetale bovino spess. 3-4mm.
P900399 | Protesi biologica di pericardio eterologo non crosslinked.
P900399 | Protesi biologica a base di collagene di pericardio eterologo crosslinked.
P900402 | Protesi biologica di matrice acellulare di derma porcino non crosslinked.
P900402 | Protesi sintetica riassorbibile (sintetico a lento riassorbimento) per riparazione ernia iatale e parete addominale.
P900402 | Matrice 3 D sintetica totalmente riassorbibile per la rigenerazione di neo -tessuto nei campi contaminati di grado 3.
P900402 | Rete monofilamento in poliidrossibutirrato adatta al rinforzo della riparazione di tessuti molli e/o potenziale contaminazione in materiale biocompatibile completamente riassorbibile per via idrolitica (12-18mesi) tale da garantire il mantenimento della resistenza tensile fino alla completa rigenerazione tessuto.
P900402 | Rete monofilamento in poliidrossibutirrato adatta al rinforzo della riparazione di tessuti molli e/o potenziale contaminazione in materiale biocompatibile completamente riassorbibile per via idrolitica (12-18mesi) tale da garantire il mantenimento della resistenza tensile fino alla completa rigenerazione tessuto. La rete deve essere rivestita sul versante viscerale di idrogel bioassorbibile x la prevenzione aderenze (tecnica open e laparo). Dotate di marker orientamento.
P9099 | Matrice derivazione biologica in derma bovino per la ricostruzione dei tessuti molli di chirurgia mammaria post-oncologica.
P9099 | Matrice derivazione biologica in pericardio bovino per la ricostruzione dei tessuti molli di chirurgia mammaria post-oncologica.
P9099 | Matrice derivazione biologica in pericardio bovino presage (pocket) per la ricostruzione dei tessuti molli di chirurgia mammaria post-oncologica.
P9099 | Matrice derivazione biologica in derma porcino per la ricostruzione dei tessuti molli di chirurgia mammaria post-oncologica.
P9099 | Matrice derivazione biologica in derma porcino presage (pocket) per la ricostruzione dei tessuti molli di chirurgia mammaria post-oncologica.

## Q02
Q02 - DISPOSITIVI PER OFTALMOLOGIA
CND | Descrizione | Note
Q02030203 | Soluzione salina sterile bilanciata arricchita da 500 ml.
Q02030203 | Soluzione salina sterile bilanciata da almeno 15 ml.
Q02030203 | Soluzione salina sterile bilanciata da almeno 500 ml.
Q02030301 | Sostanza viscoelastica coesiva a basso peso molecolare.
Q02030301 | Sostanza viscoelastica coesiva ad alto peso molecolare.
Q02030301 | Sostanza viscoelastica adesiva - dispersiva.
Q02030301 | Sostanza viscoelastica coesiva - dispersiva.